## Приложение 2
Приложение 2
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей по оказанию дополнительного обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местного представительного органа ПХВ "Городской перинатальный центр" УЗ г.Шымкент на 2020 год
№ лота | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Место поставки | Условие поставки | Условия платежа | Срок поставки
1 | Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 штук/упаковка) | Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мунктелл полностью контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество. Фильтровальные бланки для взятия крови беременных prenatal DBS cards, 1уп./1000 бланков. Фильтровальные тест – бланки на основе фильтровальной бумаги S&S 903, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника, размером 70х120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, тремя кружками для взятия крови. Плотность – 186.3 (160-195) г/м. Толщина – 0.531 (0.46 – 0.58) мм. Объем сыворотки – 1.54 (1.37 – 1.71) мкл. на диск размером 3.2 мм. Время адсорбции сыворотки – 5.7 (5 - 30) сек. Диаметр пятна при нанесении 100 мкл Фильтровальный бланки для пренотального скрининга проведения определений PAPP-A/св.бета ХГЧ для сухой капли крови .Для анализатора Victor 2 D/Auto DELFIA | шт | 12000 | 325 | 3900000 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2020 года | Согласно закюченного договора в течение 15 дней по заявке Заказчика 2020 году
2 | Усиливаюший раствор | Усиливающий, готовый к использованию раствор с Тритон Х-100, глицином, гидрохлорной кислотой и хелаторами Объем (250ml).Для анализатора Victor 2D/Auto DELFIA | флакон | 12 | 90000 | 1080000 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2020 года | Согласно закюченного договора в течение 15 дней по заявке Заказчика 2020 году
3 | Промывочный буфер | Промывочный буфер для закрытого анализатора является концентрированным, (25 кратный) раствором Трис-HCl буфера (рН 7.8) с NaCl, с Твин 20 и Germall II в качестве консерванта. Объем (250ml). .Для анализатора Victor 2D/ Auto DELFIA | флакон | 12 | 93550 | 1122600 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2020 года | Согласно закюченного договора в течение 15 дней по заявке Заказчика 2020 году
4 | Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию (НеоФКУ) на анализатор DELFIAVictor | Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска Life Cycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5; 1,5; 2,5; 10,5; 20,5 мг/дл. 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4 упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив 2 флакона - в наличие. На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие | наб | 12 | 930220 | 11162640 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2020 года | Согласно закюченного договора в течение 15 дней по заявке Заказчика 2020 году
5 | Набор диагностических реагентов для количественного определения тиреотропина (тиреотропного гормона ТТГ) в образцах крови в комплекте (фильтровальные бланки 1000 шт ) | Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора. Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Еu) метки – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие. Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие. Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие. Контроли на фильтровальных бланках (Whatman № 903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие. Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие. Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Еu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (12 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие. Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие. Плотность -186.3 (160-195) г/м Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие. Маркировка CE marked - в наличие | наб | 12 | 1069730 | 12836760 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2020 года | Согласно закюченного договора в течение 15 дней по заявке Заказчика 2020 году
6 | Набор для количественного определения PAPP-A (Ассоциированного с беременностью протеин А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови | 1) Калибраторы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS – 1лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 2) Контрольные образцы PAPP-A /Free hCG beta dual DBS С1-С3 – 1 лист фильтр бумаги (содержащий 5 наборов пятен крови) 3) Основной раствор метки Anti-PAPP-A-Eu (~25 нг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 1,6 мл. 4) Основной раствор метки Anti- hCG beta-Sm (~50 мкг/мл) (мышиные, моноклональный) – 5 пробирок, 0,9 мл. 5) Буфер – 5 флаконов, 30 мл. 6) Полоски для микротитрования Anti-PAPP-A/Free hCG beta, 8х12 лунок, покрытых антителами, направленными против PAPP-A и бета-ХГЧ) (мышиные, моноклональный) – 5 шт. 7) Наклейки со штрих-кодами для кассеты с реагентами – 12 шт. 8) Дополнительные штрих-коды для планшета -3 шт. 9) Герметично закрывающийся пластиковый пакет для микротитр. Стрипов – 5 шт. 480 определений Для анализатора Victor 2 D / AutoDELFIA | набор | 24 | 2128460 | 51083040 | г.Шымкент мкр Нурсат №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | Оплата производится после поставки товаров до 31 декабря 2020 года | Согласно закюченного договора в течение 15 дней по заявке Заказчика 2020 году