## РБ
Количество (объем) закупаемых лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 2023 год ГКП на ПХВ Городской перинатальный центр
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Предельная цена (по №77 от 25.08.2021г. /№96 от 04.09.2021г.) | Кол-во на 2023г. | СУММА
1 | MX11000 Датчик температуры кожи, одноразовый, желтый, для измерения центральной температуры кожи, (уп.5 шт.) | Датчик температуры кожи, одноразовый, желтый, для измерения центральной температуры кожи, (уп.5 шт.) | уп | 110160 | 20 | 2203200
2 | MX11001 Датчик температуры кожи, одноразовый, белый, для измерения периферической температуры кожи, (уп.5 шт.) | Датчик температуры кожи, одноразовый, белый, для измерения периферической температуры кожи, (уп.5 шт.) | уп | 110160 | 20 | 2203200
3 | Одноразовые пульсоксиметрические датчики для недоношенных пациентов с технологией (<1 кг.) 20шт./упаковка | Одноразовые пульсоксиметрические датчики для недоношенных пациентов с технологией SoftTouch (<1 кг.) 20шт./упаковка Babylog 8000 Plus-аппарат ИВЛ для новорожденных | уп | 209300 | 3 | 627900
4 | 8418583 Адаптер для назальной CPAP -терапии BabyFlow, одноразовая, уп 20 шт. | 8418583 Адаптер для назальной CPAP -терапии BabyFlow, одноразовая, уп 20 шт. | уп | 321708 | 10 | 3217080
5 | 8418605 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер S, уп 10 шт. | 8418605 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер S, уп 10 шт. | уп | 218790 | 10 | 2187900
6 | 8418416 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер M, уп 10 шт. | 8418416 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер M, уп 10 шт. | уп | 218790 | 10 | 2187900
7 | 8418531 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер L, уп 10 шт. | 8418531 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер L, уп 10 шт. | уп | 218790 | 10 | 2187900
8 | 8418531 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер Х, уп 10 шт. | 8418531 Канюля BabyFlow, стандартная, одноразовая, размер Х, уп 10 шт. | уп | 218790 | 5 | 1093950
9 | Шапочка BabyFlow, одноразовая, размер S, желтая,20,5 – 23 см (8,1 – 9,1 дюйм) окружность головы, 5 шт. 8418534 | Шапочка BabyFlow, одноразовая, размер S, желтая,20,5 – 23 см (8,1 – 9,1 дюйм) окружность головы, 5 шт. 8418534 | уп | 82080 | 20 | 1641600
10 | Шапочка BabyFlow, одноразовая, размер M, красная,23 – 25,5 см (9,1 – 10 дюйм) окружность головы, 5 шт. 8418535 | Шапочка BabyFlow, одноразовая, размер M, красная,23 – 25,5 см (9,1 – 10 дюйм) окружность головы, 5 шт. 8418535 | уп | 82080 | 20 | 1641600
11 | Шапочка BabyFlow, одноразовая, размер L, зеленая,25,5 – 28 см (10 – 11 дюйм) окружность головы, 5 шт. 8418536 | Шапочка BabyFlow, одноразовая, размер L, зеленая,25,5 – 28 см (10 – 11 дюйм) окружность головы, 5 шт. 8418536 | уп | 82080 | 20 | 1641600
12 | MP02425 Neo Testlung*, одноразовые, N, 10 шт.,не содержит натурального каучукового латекса | MP02425 Neo Testlung*, одноразовые, N, 10 шт.,не содержит натурального каучукового латекса | уп | 85374 | 20 | 1707480
13 | Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования. смешивания. переливания иния внутривенных инфузионных растворов (Четырехканальная система с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл MF 1764 | Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов). Имеет 4 светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2μm (+) с патентированной “Supormembrana®” против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупориться). Через 0,2μm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Все 4 каналa соединены в один ход 3 мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе. | шт | 12424 | 500 | 6212000
14 | Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования. смешивания. переливания иния внутривенных инфузионных растворов (Трехканальная линия с положительно заряженным эндотоксинным фильтром микрочастиц 0,2 микрона). MF 10105 | Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных каналa с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутиться. Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2μm (+) с патентированной „Supormembrana®” против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2μm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением. Канал желтого цвета с обратным контрольным клапаном короткого расстояния с люэровским замковым соединением типа гнездо, и обходящий основной фильтр, предназначен для соединения с удлинительными линиями для инъекций липидов, лекарственных веществ, крови и компонентов. Изделие особенно удобно употреблять с гравитационным насосом, когда пациенту необходима долгосрочная инфузия с более чем 50 мл инфузионных растворов. Один из прозрачных каналов коннектора соединяется с любой капельницей. Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрырой системе. Нижняя светостойкая часть соединяется к катетеру или с одним из одноканальных коннекторов с зажимом или без зажима, или с дополнительным инъекционным портом. | шт | 11094 | 500 | 5547000
16 | Дыхательный контур для реанимационный 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя для аппаратов новорожденные 6091810 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ для оснащёнными педиатрическими модулями (универсальные аппараты). Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F, | шт | 29340 | 200 | 5868000
17 | Контур пациента в комплекте для взрослых и детей с подогревом | Контур пациента в комплекте для взрослых и детей с подогревом для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик, металл2. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 3. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 4. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 450 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/-- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU. 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - 15/-- мм. Материал: PSU. 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/-- мм - 22/-- мм. Материал: PSU. 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/22 мм - --/11-13 мм. Материал: PSU. 10. Банка для увлажнителя- Максимальный объем: 440 мл. Индивидуально упаковано. Для разового применения. | шт | 29400 | 50 | 1470000
41638310