## РБ
Приложение 4 к Правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг
ОБЪЯВЛЕНИЕ закупу лекарственных средств и медицинских изделий способом проведения тендера в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 "Об утверждении Правил по организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг". (пункт 74)
Количество (объем) закупаемых лекарственных средств профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на 2024 год ГКП на ПХВ "Городской перинатальный центр" УЗ г. Шымкент
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Кол-во | СУММА | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки | Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
1 | Рулон одноразовых простыней гигиенический | Рулон одноразовых простыней гигиенический тип S (ширина 80см плотность-25г/м кв (200метров или 400 метров в рулоне) | м | 75 | 27000 | 2025000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
2 | Бахилы для посететилей одноразовые синие 41х15 см, | Бахилы для посететилей одноразовые синие 41х15 см, | пара | 20 | 50000 | 1000000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
3 | Бумага для принтера УЗИ 110*20*17мм | Бумага для УЗИ 110мм*20м*17мм, рулон Совместимые модели принтеров: MITSUBISHI K61B, Sony UPP-110S; длина рулона - 20м; ширина бумаги - 110мм; разрешение изображения - 325 dpi.; передача полутонов - 8 бит (256 оттенков серого).Срок годности: 3 года | шт | 5200 | 230 | 1196000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
4 | Вата медицинская нестерильная 100гр | Медицинская нестерильная 100гр | шт | 265 | 2500 | 662500 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
5 | Гель для УЗИ 5кг | Гель для ультразвуковой диагностики 5000 гр, Состав геля: деминерализованная вода, глицерин, карбомер, пропиленгликоль, метилизотиазолин, голубой краситель. Вязкость: средняя; Цвет голубой. Без запаха. pH: 5,5 – 9 Назначение: предназначен для использования во время ультразвуковой физиотерапии и диагностики. С дозатор-помпой для канистра и флаконом пустой для удобства 200мл | канистра | 6300 | 85 | 535500 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
6 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 923.55 | 1600 | 1477680 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
7 | Канюля назальная кислородная, взрослый, размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 923.55 | 700 | 646485 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
8 | Браслет для новорожденных | предназначен для идентификации новорожденных детей. Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида (ПВХ). Цвет голубой и розовый в упаковке 100шт | шт | 50 | 13000 | 650000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
9 | Медицинская марля в рулонах с размер 1000м*90см, 17-тип 25г/м, отбеленная,нестерильная. | Медицинская марля в рулонах с размер 1000м*90см, 17-тип 25г/м, отбеленная,нестерильная. | м | 145 | 80000 | 11600000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
10 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный | шт | 265.86 | 2600 | 691236 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
11 | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | Катетер Фолея 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | шт | 265.89 | 2600 | 691314 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
12 | Нить стерильная хирургическая 2(5), длина 90 см, игла 48мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, с применением эксклюзивного метода плетения, с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Изготовлен из LACTOMER 9-1 с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 5 ( 2 ) , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 4/8 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стеллажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | шт | 3380 | 500 | 1690000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
13 | Нить стерильная хирургическая (0) длина 90 см М3,5 игла 40мм, 4/8 круга(CL914) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, с применением эксклюзивного метода плетения и с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Изготовлен из LACTOMER 9-1 с покрытием из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция. Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 3,5 ( 0 ) , длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 40 мм, 4/8 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | шт | 3450 | 3800 | 13110000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
14 | Повязка рулонная Pharmafix 10смх10м | Повязка рулонная Pharmafix Pharmafix Повязки рулонные, адгезивные для сплошной фиксации игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначителными повреждениями на нетканой полипропиленовой основе, на гипоаллергенном акрилатном клею размер 10смх10м | уп | 2500 | 200 | 500000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
15 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя, линией мониторинга к аппарату SLE 4000/5000, | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "notloosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 38500 | 400 | 15400000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
16 | Дыхательный контур CPAP для SLE 1000 с камерой увлажнителя самозаполняющаяся контур | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный Flextube дополнительный дыхательный шланг длиной 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Камера увлажнителя самозаполняющаяся для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с функцией автоматического заполнения. Эффективный объём 395 мл, применима при давлении до 140см Н₂О и потоке до 180л/мин. Камера имеет прозрачный корпус, антипригарное покрытие днища, два вход/выход соединительных коннектора 22М, градуировку минимум/максимум, двухступенчатый поплавковый клапан дозирования, продольноармированный шланг подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. | шт | 47350 | 250 | 11837500 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
17 | Дыхательный контур для реанимационный 1,6м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя для аппаратов новорожденные 6091810 | Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ для оснащёнными педиатрическими модулями (универсальные аппараты). Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг "Flextube", с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 1 штуки, соединитель 15М -8,5F, | шт | 33000 | 300 | 9900000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
18 | Контрольная кровь 1L | для автоматического гематологического анализатора DF 50 3ml 1L | уп | 66262 | 11 | 728882 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
19 | Контрольная кровь 1H | для автоматического гематологического анализатора DF 50 3ml 1H | уп | 66262 | 11 | 728882 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
20 | Контрольная кровь 1N | для автоматического гематологического анализатора DF 50 3ml 1N 3*3ml. | уп | 66262 | 11 | 728882 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
21 | Раствор лизирующий 500мл. | для автоматического гематологического анализатора DF 50 | фл | 65664 | 15 | 984960 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
22 | Раствор лизирующий 200мл. | для автоматического гематологического анализатора DF 50 | фл | 27360 | 15 | 410400 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
23 | Промывающий роствор 50 | для автоматического гематологического анализатора DF 50 | фл | 6384 | 5 | 31920 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
24 | Дилюент 20 л. | для автоматического гематологического анализатора DF 50 | канистра | 40128 | 19 | 762432 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
25 | Бумага для BFT II | к коагулометру "BFT II" Siemence Healthcare Diagnostics. 10446532 | уп | 2000 | 10 | 20000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
26 | Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл) | к коагулометру "BFT II" Siemence Healthcare Diagnostics. 10446234 | уп | 48585 | 10 | 485850 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
27 | Control Plasma Р 10 x for 1 ml (Контрольная плазма Control Plasma Р 10 x на 1 мл) | к коагулометру "BFT II" Siemence Healthcare Diagnostics. 10446471 | уп | 71007 | 10 | 710070 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
28 | Базовая программа EQAS УСЛУГА ПО ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА | Базовая программа 3 в 1 биохимия, гематология и коагуология, BИЧ, гепатиты. | наб | 3740000 | 1 | 3740000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
29 | EQAS Программа Газы крови (10 аналитов) | для внешнего контроля качества лабораторных исследований ВС31, 12х2,5 мл | наб | 378000 | 1 | 378000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
30 | Тест набор для определения ANA | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 230234 | 1 | 230234 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
31 | Тест набор для определения Т-4 | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | УП | 47965.5 | 1 | 47965.5 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
32 | Тест набор для определения Т-3 | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | УП | 47965.5 | 1 | 47965.5 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
33 | Тест набор для определения Anti-TPO | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 133184.21 | 1 | 133184.21 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
34 | Тест набор для определения BNP | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 282037.14 | 1 | 282037.14 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
35 | Тест набор для определения Clamydia Pn.lgG | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 203053.95 | 4 | 812215.8 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
36 | Тест набор для определения Clamydia Pn.lgM | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 203053.95 | 4 | 812215.8 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
37 | Тест набор для определения Toxo lgG | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 161643.74 | 4 | 646574.96 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
38 | Тест набор для определения Toxo lgM | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 161643.74 | 4 | 646574.96 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
39 | Тест набор для определения Rubella lgG | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 161643.74 | 4 | 646574.96 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
40 | Тест набор для определения Rubella lgM | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 161643.74 | 4 | 646574.96 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
41 | Тест набор для определения CMV lgG | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 161643.74 | 4 | 646574.96 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
42 | Тест набор для определения CMV lgM | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 161643.74 | 4 | 646574.96 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
43 | Тест набор для определения НSV-1 lgG | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 188664.3 | 4 | 754657.2 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
44 | Тест набор для определения НSV-2 lgG | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 188664.3 | 4 | 754657.2 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
45 | Тест набор для определения НSV-1 lgM | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 188664.3 | 4 | 754657.2 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
46 | Тест набор для определения НSV-2 lgM | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 188664.3 | 4 | 754657.2 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
47 | Тест набор для определения HBSAg Гепатит В | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 71948.25 | 8 | 575586 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
48 | Тест набор для определения anti-HCV Гепатит C | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 103925.25 | 8 | 831402 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
49 | Тест набор для определения Ferritin | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 87936.75 | 1 | 87936.75 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
50 | Тест набор для определения Folate | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 91933.88 | 1 | 91933.88 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
51 | Тест набор для определения Vitamin B12 | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 91933.88 | 1 | 91933.88 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
52 | Контрольный материал ANA Control, Положит.:2*1мл, Отриц:2*1мл | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 103925.25 | 1 | 103925.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
53 | Контрольный материал Toxo lgG Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
54 | Контрольный материал Toxo lgM Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 159885 | 1 | 159885 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
55 | Контрольный материал CMV lgG Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
56 | Контрольный материал CMV lgM Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 159885 | 1 | 159885 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
57 | Контрольный материал RUBELLA lgG Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
58 | Контрольный материал RUBELLA lgM Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 159885 | 1 | 159885 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
59 | Контрольный материал Clamydia pn. lgG Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 159885 | 1 | 159885 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
60 | Контрольный материал Clamydia pn. lgM Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 159885 | 1 | 159885 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
61 | Контрольный материал HBsAg. Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 71948.25 | 1 | 71948.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
62 | Контрольный материал Anti-HCV. Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 87936.75 | 1 | 87936.75 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
63 | Контрольный материал HSV-1 lgG. Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
64 | Контрольный материал HSV-1 lgM. Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
65 | Контрольный материал HSV-2 lgG.. Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
66 | Контрольный материал HSV-2 lgM. Control | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 135902.25 | 1 | 135902.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
67 | Wash Buffer (Промывочный буфер концентрированный) 4*1л/бутыль | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 87936.75 | 5 | 439683.75 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
68 | Pre-Trigger Solution (Пре-триггерный раствор) 220мл*4/коробка | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 23982.75 | 5 | 119913.75 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
69 | Trigger Solution (Триггерный раствор) 220мл*4/коробка | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 39971.25 | 5 | 199856.25 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
70 | Reaction Vessel (Реакционные кюветы iFlash) 1000 в упаковке (2 упаковки) | Автоматический иммунохемилюминисцентный Анализатор iFlash 1200 | уп | 127908 | 5 | 639540 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
71 | Waste Box (Коробка для отходов) 10шт в упаковке | для коагулометра SF-8050 | уп | 23982.75 | 1 | 23982.75 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
72 | тест набор PROTHROMBIN TIME | для коагулометра SF-8050 | уп | 7680.5 | 24 | 184332 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
73 | Тест набор на ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TUME APTT | для коагулометра SF-8050 | уп | 12805.38 | 24 | 307329.12 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
74 | Тест набор на FIBRINOGEN FIB | для коагулометра SF-8050 | уп | 24774.5 | 24 | 594588 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
75 | Тест набор на D-DIMER | для коагулометра SF-8050 | уп | 149427.75 | 2 | 298855.5 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
76 | Контрольный материал Coagulation Control Уровень 1 | для коагулометра SF-8050 | уп | 54054 | 12 | 648648 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
77 | Контрольный материал Coagulation Control Уровень 2 | для коагулометра SF-8050 | уп | 54054 | 12 | 648648 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
78 | Контрольный материал D-Dimer Уровень 1 | для коагулометра SF-8050 | уп | 207900 | 2 | 415800 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
79 | Контрольный материал D-Dimer Уровень 2 | для коагулометра SF-8050 | уп | 207900 | 2 | 415800 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
80 | Кюветы одноразовые (Автоматический анализатор гемостаза, коагулометр) | для коагулометра SF-8050 | уп | 6000 | 10 | 60000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
81 | SFT-специальный чистящий раствор | для коагулометра SF-8050 | уп | 1500 | 12 | 18000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
82 | SFW-Чистящий раствор | для коагулометра SF-8050 | уп | 200 | 12 | 2400 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
83 | Epoc BGEM-одноразовая тест карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови, №50 | Для портативного анализатора газов крови ЕРОС | уп | 498000 | 100 | 49800000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
84 | Epoc капилляры, №50 | Для портативного анализатора газов крови ЕРОС | уп | 148600 | 100 | 14860000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
85 | Материал контрольный для ЕРОС, 1 уровень "GAS-ISE" Metabolites-Level-1. | Для портативного анализатора газов крови ЕРОС | уп | 110400 | 4 | 441600 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
86 | Материал контрольный для ЕРОС, 2 уровень "GAS-ISE" Metabolites-Level-1. | Для портативного анализатора газов крови ЕРОС | уп | 110400 | 4 | 441600 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
87 | Материал контрольный для ЕРОС, 2 уровень "GAS-ISE" Metabolites-Level-1. | Для портативного анализатора газов крови ЕРОС | уп | 110400 | 4 | 441600 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
88 | Контур дыхательный для ручного искусственного дыхания для новорожденных с регулировкой РЕЕР, длина 1,2м для Т системы | Контур дыхательный (система) для ручного искусственного дыхания для новорожденных с регулировкой РЕЕР. Контур дыхательный неонатальный, диаметр 10мм, гофрированный , материал "Flextube", соединения 15F-22M/15F, на пациента - двойное шарнирное с колпачком ручного регулирования пикового давления при вдохе и уровня положительного давления в конце выдоха (РЕЕР) - максимальное давление 8см Н2О, длина 1,2м, Материал: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 5200 | 300 | 1560000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
89 | Контур дыхательный неонатальный с линией подогрева вдоха для nCPAP c генератором потока для nCPAP с комплектом канюль разных размеров | Контур пациента для новорожденных и детей для использования с nCPAP системами. Используется в комплекте с генератором потока nCPAP. Генератор вариабельного потока nCPAP с технологией двух струйного потока, для обеспечения стабильного давления в дыхательных путях и уменьшения затрат энергии пациента на дыхание, с линией выдоха. Держатели подвязок шапочки-фиксатора пациента. Генератор потока может использоваться с назальными канюлями или масками. Разъем для подсоединения канюли/маски: прямоугольное сечение, длина 16 мм, ширина 8 мм. Линия выдоха, с шарнирным соединением, растягивающаяся, диаметром 10 мм, имеет специальные разрезы для предотвращения окклюзии или закупоривания потока выдоха. Материал: ПВХ, силикон. Индивидуально упаковано. Время использования одного генератора/контура на одном пациенте не более 7 дней. Состав комплекта: 1. Генератор вариабельного потока nCPAP с держателями подвязок. Материал: ХБ ткань, ПВХ. 2. Канюля назальная. Размер S. Материал: силикон. 3. Канюля назальная. Размер М. Материал: силикон. 4. Канюля назальная. Размер L. Материал: силикон. 5. Контур пациента: Трубка гофрированная с нагревательной проволокой (разъем питания проволоки - двух контактный) с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха), с коннектором для подключения генератора потока. Длина – 110 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Два герметизирующих колпачка для портов датчиков. Материал: ПВХ. Трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ. 6. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. | шт | 29997 | 300 | 8999100 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
90 | Шапочка фиксатор для nCPAP | Материал: ткань. Предназначение: для использования только с дыхательным контуром для nCPAP и генератором потока для nCPAP. Размеры: 000 (16-18 см), 00 (18-20 см), 0 (20 – 22 см), 1 (22-24 см), 2 (24-26 см), 3 (26-28 см), 4 (28-30 см), 5 (30-32 см), 6 (32-34 см), 7 (34 – 36 см), 8 (36-38 см), 9 (38-40 см); Шапочка-фиксатор совместима с генератором потока для nCPAP, с дыхательным контуром для nCPAP. Индивидуально упаковано. Стерильно. | шт | 6700 | 300 | 2010000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
91 | Банка одноразовая | Банка одноразовая Банка одноразовая предназначенная для активного увлажнения и подогрева газовоздушной смеси, подаваемой пациенту. Категория пациентов: новорожденные, дети. Наполнение водой: автоматическое. Материал: металл - алюминий, пластик. Максимальный объем: 180 мл. Максимальное рабочее давление: 165 см Н2О. Диаметр разъема: ISO 5356-1, – 22 мм (М). Пиковый поток: 70 л/мин. Диаметр основания: 123 мм. Индикация максимального уровня воды. Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая. | шт | 7700 | 300 | 2310000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
92 | Адаптер на контур для транспортного инкубатора TI 500GT | Адаптер на контур для транспортного инкубатора TI 500GT | уп | 180300 | 2 | 360600 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
93 | Контур одноразовый система шланков пациента для транспортные для транспортного инкубатора TI 500GT | Контур одноразовый система шланков пациента для транспортные для транспортного инкубатора TI 500GT | шт | 35800 | 200 | 7160000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
94 | Ушные вкладыши, 3,0 мм. (желтый цвет). Ушные вкладыши представляет собой специальные насадки на наконечник для зонда устройства Accuscreen ABR/TE/DP (ТЕ, скрининг). Ушные вкладыши являются одноразовым, расходным материалом для аппарата GN Otometrics в упаковке россыпью по 50 шт. Размер: 3,0 мм. Цвет: желтый | Ушные вкладыши, 3,7 мм. (желтый цвет). (100 шт. в упаковке). Ушные вкладыши представляет собой специальные насадки на наконечник для зонда устройства Accuscreen ABR/TE/DP (ТЕ, скрининг). Ушные вкладыши являются одноразовым, расходным материалом для аппарата GN Otometrics в упаковке россыпью по 100 шт. Размер: 3,0 мм. Цвет: желтый | шт | 649 | 3000 | 1947000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
95 | Ушные вкладыши, 4,0 мм. (зеленого цвета).Ушные вкладыши представляет собой специальные насадки на наконечник для зонда устройства Accuscreen ABR/TE/DP (ТЕ, скрининг). Ушные вкладыши являются одноразовым, расходным материалом для аппарата GN Otometrics в упаковке россыпью по 50 шт. Размер: 4,0 мм. Цвет: зеленый | Ушные вкладыши, 4,0 мм. (зеленого цвета). (100 шт. в упаковке). Ушные вкладыши представляет собой специальные насадки на наконечник для зонда устройства Accuscreen ABR/TE/DP (ТЕ, скрининг). Ушные вкладыши являются одноразовым, расходным материалом для аппарата GN Otometrics в упаковке россыпью по 100 шт. Размер: 4,0 мм. Цвет: зеленый | шт | 649 | 6000 | 3894000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
96 | Электроды одноразовые | В упаковке 60шт.Самоклеящиеся и биосовместимые электроные подушечки с хорошей проводимостью, сильным сцеплением с кожей, безопасные и надежные.Материал нетканый материал с проводящим гелем, без латекса.Соединение проводной разъем | шт | 925 | 500 | 462500 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
97 | Наконечник для зонда белого цвета для новорожденных детей набор из 10шт | Наконечник для зонда белого цвета для новорожденных детей набор из 10шт | уп | 40000 | 2 | 80000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
98 | Мешок окклюзивный | Мешок окклюзивный для предотвращения гипотермии у новорождённых Neohelp (Неохелп) варианты исполнения Neohelp SMALL (артикул 37.09.14) (конверт для обогрева новорожденных NEOHELP (каталожный номер 37.09.14). Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер Смол (SMALL) для новорожденных < 1 кг (Размер 30*38 см), Кратность упаковки 10 шт | шт | 16600 | 50 | 830000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
99 | Мешок окклюзивный | Мешок окклюзивный для предотвращения гипотермии у новорождённых Neohelp (Неохелп) варианты исполнения Neohelp SMALL (артикул 37.09.14) (конверт для обогрева новорожденных NEOHELP (каталожный номер 37.09.14). Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер МЕДИУМ (MEDIUM) для новорожденных от 1 кг до 2,5 кг (Размер 38*44 см) Кратность упаковки 10 шт | шт | 16600 | 50 | 830000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
100 | Мешок окклюзивный | Мешок окклюзивный для предотвращения гипотермии у новорождённых Neohelp (Неохелп) варианты исполнения Neohelp SMALL (артикул 37.09.14) (конверт для обогрева новорожденных NEOHELP (каталожный номер 37.09.14). Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер ЛАДЖ (LARGE) для новорожденных > 2,5 кг (Размер 38*50 см) Кратность упаковки 10 шт | шт | 16600 | 50 | 830000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
101 | Перчатки Medi-Grip PF латекс.хирургические стерильные перчатки н/оп. Размер 7,5 | Перчатки Medi-Grip PF латекс.хирургические стерильные перчатки н/оп. Размер 7,5 | пара | 950 | 200 | 190000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
102 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объем 2 мл с иглой 23Gх1 | Шприц объем 2 мл с иглой 23Gх1, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 15.71 | 100000 | 1571000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
103 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объем 5 мл с иглой 22Gх11/2 | Шприц объем 5 мл с иглой 22Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 15.69 | 125000 | 1961250 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
104 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглой 21Gx1 1/2'' | Шприц объем 10 мл с иглой 21Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 24.96 | 80000 | 1996800 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
105 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2 изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 31.08 | 200000 | 6216000 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.
106 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2 изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 83.36 | 20000 | 1667200 | г.Шымкент, мкр. Нурсат, №188 | на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 | по заявке заказчика | г.Шымкент мкр, Нурсат №188, Административный блок, 8 кабинет, конверты с заявками принимаются с 09.02.2024 г. по 28.02.2024 года до 10.00 часов | Дата вскрытия 28.02.2024г. Время 12.00 по адресу г.Шымкент, мкр Нурсат №188,конференцзал.